CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

| Referencia del equipo: | {{ eut.referencia }} |
| --- | --- |
| Instrumento: | {{ eut.instrumento }} |
| Fabricante: | {{ eut.fabricante }} |
| Modelo: | {{ eut.modelo }} |
| Número de serie: | {{ eut.serie }} |

| Preparado por: | Alejandro Otero Vázquez | Responsable de calibración |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobado por: | Gema Blázquez Díaz | Responsable de área |  |  |  |

.

Control de cambios:

Tabla 1. Control de cambios.

| Edición | Fecha | Edición modificada | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{ fecha_informe }} | - | Nuevo documento. |

Fechas de calibración:

{{ fecha_calibracion }}

Intervalo de calibración:

{{ intervalo }}

Procedimiento de calibración:

{{ procedimiento }}

Trazabilidad:

Todos los equipos empleados en la calibración de este equipo son calibrados periódicamente en laboratorios acreditados por ENAC o bien son calibrados internamente de acuerdo con el sistema de calidad del laboratorio, utilizando estos patrones primarios calibrados externamente.

Incertidumbre:

Las incertidumbres asociadas a los resultados de la caracterización se han calculado siguiendo el procedimiento general de cálculo de incertidumbres ATN-QA-001/2011 y corresponden a un coeficiente de incertidumbre k={{ k }} (nivel de confianza aproximado del {{ nivel_confianza }}).

Equipamiento utilizado:

Tabla 2. Equipamiento utilizado.

| N.º de inventario | Equipo | Fabricante | Modelo | Próxima calibración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for e in equipos %} |  |  |  |  |
| {{ e.inventario }} | {{ e.nombre }} | {{ e.fabricante }} | {{ e.modelo }} | {{ e.proxima_calibracion }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

Requisitos de calibración:

Medida de la pérdida de inserción y VSWR en Fwd. y Rev. en el rango de frecuencias de {{ rango.inicio }} a {{ rango.fin }}.

Criterios de aceptación:

El equipo se considerará conforme cuando los valores medidos de pérdida de inserción y VSWR cumplan los límites establecidos en el rango de frecuencias comprendido entre {{ rango_criterios.inicio }} y {{ rango_criterios.fin }}.

El límite de la pérdida de inserción se obtiene aplicando una tolerancia de {{ tolerancia_perdida }} sobre los valores de atenuación declarados por el fabricante para el cable .

El VSWR máximo se obtiene aplicando una tolerancia de un {{ tolerancia_vswr }} sobre las especificaciones declaradas para los conectores ensamblados .

Condiciones ambientales:

Tabla 3. Condiciones ambientales.

| Parámetro | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- |
| Temperatura (Cº) | {{ ambiente.temperatura.min }} | {{ ambiente.temperatura.max }} |
| Humedad relativa (%) | {{ ambiente.humedad.min }} | {{ ambiente.humedad.max }} |
| Presión | {{ ambiente.presion.min }} | {{ ambiente.presion.max }} |

Comentarios:

Ver detalle de resultados en registro primario.

Resultados:

Figura 1. Resultado de la calibración del parámetro VSWR asociado a RL Fwd. {{ figuras.vswr_fwd }} Figura 2. Resultado de la calibración del parámetro VSWR asociado a RL Rev.{{ figuras.vswr_rev }} Figura 3. Resultado de la calibración de la pérdida de inserción Fwd. {{ figuras.perdida_fwd }} Figura 4. Resultado de la calibración de la pérdida de inserción Rev. {{ figuras.perdida_rev }} Figura 5. Resultado de la caracterización del desfase de grupo. {{ figuras.retardo }}

Tabla 4. Resultado de la calibración Fwd.

| Frecuencia | VSWR. Puerto | Incertidumbre VSWR | Límite VSWR | Pérdida de inserción Fwd (dB) | Incertidumbre Pérdida de inserción (dB) | Límite Pérdida de inserción (dB) | Desfase de grupo (ns) | Incertidumbre desfase de grupo (ns) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for r in fwd %} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ r.frecuencia }} | {{ r.vswr }} | {{ r.u_vswr }} | {{ r.limite_vswr }} | {{ r.perdida }} | {{ r.u_perdida }} | {{ r.limite_perdida }} | {{ r.retardo }} | {{ r.u_retardo }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 5. Resultado de la calibración Rev.

| Frecuencia | VSWR. Puerto | Incertidumbre VSWR | Límite VSWR | Pérdida de inserción Rev (dB) | Incertidumbre Pérdida de inserción (dB) | Límite Pérdida de inserción (dB) | Desfase de grupo (ns) | Incertidumbre desfase de grupo (ns) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for r in rev %} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ r.frecuencia }} | {{ r.vswr }} | {{ r.u_vswr }} | {{ r.limite_vswr }} | {{ r.perdida }} | {{ r.u_perdida }} | {{ r.limite_perdida }} | {{ r.retardo }} | {{ r.u_retardo }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |  |  |

Resultado final: {{ resultado_final }}

El límite de pérdida de inserción se obtiene a partir de la atenuación nominal del cable, calculada mediante la expresión Attenuation (Typical) / {{ cable.por }} at 
      any Frequency = a × √f{{ cable.unidad_f }} + b × f{{ cable.unidad_f }}, con a = {{ cable.a }} {{ cable.unidad }} y b = {{ cable.b }} {{ cable.unidad }}, aplicando la longitud del conjunto de {{ cable.longitud }}.

{{ nota_vswr }}